Опросный лист на пункт коммерческого учета электроэнергии

ПКУ-6(10)

Параметры сети:

Класс напряжения, кВ: 6 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: _____________

Параметры ПКУ:

Схема подключения: а) 3ТН и 2ТТ (рекомендуемый вариант) б) 3ТН и 3ТТ (рекомендуемый вариант) в) 2ТН и 2ТТ (по специальному заказу) Крепление высоковольтного шкафа: на опоре тип опоры____________ Крепление шкафа учета: на опоре другой ______________

Трансформатор напряжения (со встроенным предохранителем):

Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 6/3 6,3 6,6 6,9 10 11

Трансформаторы тока:

Номинальный первичный ток, А: 30 50 75 100 150 200 300 400 500 600 другой ________ Класс точности вторичной обмотки для измерения: 0,2S 0,5S другой ________

Разъединитель:

В комплекте с устройством: да нет тип __________________________

Ограничители перенапряжения нелинейные:

В комплекте с устройством: да нет Количество комплектов: один два

Счетчик электроэнергии:

Тип: __________________ активный реактивный активно-реактивный Класс точности: 0,2 0,5 1,0 2,0 другой _______ Тип интерфейса: RS-485 RS-232 токовая петля CAN нет Дополнительные функции (встроенный модем, ИК-порт и т.д.)_______________________ _____________________________________________________________________________

Способ передачи данных:

Интеграция в АСКУЭ: да нет Тип модема: _____________________ Способ передачи данных: ТфОП - Телефонная линия общего пользования ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи GSM GPRS радиомодем

Количество однотипных устройств _________ шт.

Сведения о заказчике: Организация: _________________________________________________________________ Объект: ______________________________________________________________________ Контактное лицо (телефон, факс, e-mail) __________________________________________

Примечание

Внимание! При отсутствии выбора позиций изготовитель оставляет право их выбора за собой