## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ПАНЕЛЕЙ ЩО-70
Номер панели по плану
Номинальное напряжение, В
Схема главных цепей
Тип панели
Номер схемы вторичных цепей
Тип коммутирующего –защитного аппарата
Номинальный ток макс. расцепителя автомата
Пределы уставки по току расцепителя автомата | Автомат, тип, ток, А
Рубильник, ток, А
Выдержка времени защиты от тока к. з. | Замедленного срабатывания
Мгновенного срабатывания
Ток плавкой вставки, А
Трансформатор тока | Номинальный ток, А
Количество и сечение кабеля
Амперметр шкала, А
Вольтметр шкала, В
Реле
Панель учёта, ШУ
Учёт (тип счётчика)
Количество панелей
Сборные шины | Номинальный ток, А
Динамическая стойкость, кА
Сечение, mm.
Нулевая шина | Материал шины
Сечение, mm.
Данные заказчика | Наименование объекта
Заказчик и его адрес, телефон
· Торцевые панели ………………шт.
· План расположения ячеек (нарисовать) : |  | "СОГЛАСОВАНО" | ___________________ ____________________
|  |  | (ответственное лицо) | (ФИО, подпись)