**Типовые схемы первичных соединений панелей**

**распределительных щитов типа ЩО-70**

**(Допускается изготовление панелей по нетиповым схемам по согласованию**

**с потребителем)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип панели** | **Вид фасада** | **Принципиальная схема****первичных соединений** | **Элементы на схеме** | **Аналог панели серии** | **Назначение панели** |
| **обозна-****чение** | **наимено-****вание** |
| **Линейные панели** |
| ЩО70-1-01У3ЩО70-2-01У32200х800х600 |  |  | FU1-FU6FU7-FU12PA1, PA2PA3, PA4QS1, QS2QS3, QS4TA1, TA2TA3, TA4 | Предохранители 100 АПредохранители 250 ААмперметры 100/5 ААмперметры 200/5 АРазъединители 100 АРазъединители 250 АТрансформаторы тока 100/5 АТрансформаторы тока 200/5 А | ЩО70-3-01У32000х800х600ЩО91-1У32000х800х600 | Линейная |
| ЩО70-1-02У3ЩО70-2-02У32200х800х600 | FU1-FU12PA1-PA4QS1-QS4TA1-TA4 | Предохранители 250 ААмперметры 200/5 АРазъединители 250 АТрансформаторы тока 200/5 А | ЩО70-3-02У32000х800х600ЩО 91-2У32000х800х600 | Линейная |
| ЩО70-1-03У3ЩО70-2-03У32200х800х600 | FU1-FU6FU7-FU12PA1, PA2PA3, PA4QS1, QS2QS3, QS4TA1, TA2TA3, TA4 | Предохранители 250 АПредохранители 400 ААмперметры 200/5 ААмперметры 400/5 АРазъединители 250 АРазъединители 400 АТрансформаторы тока 200/5 АТрансформаторы тока 400/5 А | ЩО70-3-03У32000х800х600ЩО 91-3У32000х800х600 | Линейная |
| ЩО70-1-04У3ЩО70-2-04У32200х800х600 |  |  | РАQS FU 1- FU3TА1-TА3 | Амперметры 600/5 АРазъединители 600 АПредохранители 600 АТрансформаторы тока 600/5 А | ЩО70-3-04У32000х800х600(2000х600х600)ЩО 91-4У32000х600х600 | Линейная |
| ЩО70-1-05У3ЩО70-2-05У32200х800х600 |  |  | PA1-PA6 QF1-QF6 QS1, QS2 TA1-TA6  | Амперметры 100/5 А Выключатели автоматич. 100 А Разъединители 400 А Трансформаторы тока 100/5 А  | ЩО70-3-05У32000х800х600ЩО 91-5У32000х800х600 | Линейная |
| ЩО70-1-06У3ЩО70-2-06У32200х800х600 | PA1-PA6 QF1-QF6 QS1, QS2 TA1-TA6  | Амперметры 100/5 А Выключатели автоматич. 100 А Разъединители 400 А Трансформаторы тока 100/5 А  | ЩО70-3-05У32000х800х600ЩО 91-5У32000х600х600 | Линейная |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩО70-1-07У3ЩО70-2-07У32200х800х600 |  |  | PA1-PA4 QF1, QF2 QS1, QS2 TA1-TA4  | Амперметры 200/5 А Выключатели автоматич. 200 А Разъединители 400 А Трансформаторы тока 200/5 А  | ЩО70-3-06У32000х800х600ЩО 91-6У32000х800х600 | Линейная |
| ЩО70-1-08У3ЩО70-2-08У32200х800х600 | PA1-PA4 QF1, QF2 QS1, QS2 TA1-TA4  | Амперметры 200/5 А Выключатели автоматич. 250 А Разъединители 400 А Трансформаторы тока 200/5 А | ЩО70-3-06У3-32000х800х600ЩО 91-6У32000х800х600 | Линейная |
| ЩО70-1-09У3ЩО70-2-09У32200х800х600 |  |  | PA1, PA2 QF1, QF2 QS1, QS2 TA1, TA2  | Амперметры 600/5 А Выключатели автоматич. 600 А Разъединители 600 А Трансформаторы тока 600/5 А  | ЩО70-3-07У3-32000х800х600ЩО 91-7У32000х800х600 | Линейная |
| ЩО70-1-10У3ЩО70-2-10У32200х800х600 | PA1, PA2 QF1, QF2 QS1, QS2 TA1, TA2  | Амперметры 600/5 А Выключатели автоматич. 600 А Разъединители 600 А Трансформаторы тока 600/5 А  | ЩО70-3-07У3-32000х800х600ЩО 91-7У32000х800х600 | Линейная |
| ЩО70-1-11У3ЩО70-2-11У32200х800х600 |  |  | PA1-PA3 PI QF1-QF4 QS TA1-TA3  | Амперметры 400/5 А Счетчик трехфазный 5 А Выключатели автоматич. 100 А Разъединитель 400 А Трансформаторы тока 400/5 А  | ЩО70-3-08У32000х800х600(2000х600х600) | Осветительная |
| ЩО70-1-12У3ЩО70-2-12У32200х800х600 | Осветительная |
| ЩО70-1-13У3ЩО70-2-13У32200х800х600 |  |  | PA1-PA6QF1-QF4TA1-TA4 | Амперметры 200/5 АВыключатели автоматич. 200 АТрансформаторы тока 200/5 А | ЩО70-3-05У32000х800х600 | Линейная |
| ЩО70-1-14У3ЩО70-2-14У32200х800х600 | PA1-PA6QF1-QF4TA1-TA4 | Амперметры 200/5 АВыключатели автоматич. 250 АТрансформаторы тока 200/5 А | ЩО70-3-05У32000х800х600 | Линейная |
| ЩО70-1-15У3ЩО70-2-15У32200х800х600 |  |  | PA1-PA6 QF1-QF4 TA1-TA4  | Амперметры 200/5 А Выключатели автоматич. 200 А Трансформаторы тока 200/5 А  | ЩО70-3-06У32000х800х600 | Линейная |
| ЩО70-1-16У3ЩО70-2-16У32200х800х600 | PA1-PA6 QF1-QF4 TA1-TA4  | Амперметры 200/5 А Выключатели автоматич. 250 А Трансформаторы тока 200/5 А  | ЩО70-3-06У32000х800х600 | Линейная |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩО70-1-18У3ЩО70-2-18У32200х800х600 |  |  | PA1, PA2 QF1, QF2 TA1, TA2  | Амперметры 600/5 А Выключатели автоматич. 600 А Трансформаторы тока 600/5 А  | ЩО70-3-07У32000х800х600 | Линейная |
| ЩО70-1-19У3ЩО70-2-19У32200х800х600 | ЩО70-3-07У32000х800х600 | Линейная |
| ЩО70-1-20У3ЩО70-2-20У32200х800х600 |  |  | PA1-PA3PIQF1-QF4TA1-TA3 | Амперметры 400/5 АСчетчик трехфазный 5 АВыключатели автоматич. 100 АТрансформаторы тока 400/5 А | ЩО70-3-08У32000х800х600(2000х600х600) | Линейная |
| ЩО70-1-21У3ЩО70-2-21У32200х800х600 | Линейная |
| ЩО70-1-23У3ЩО70-2-23У32200х800х600 |  |  | PAQFQSTA | Амперметр 1000/5 АВыключатель автоматич. 1000 АРазъединитель 1000 АТрансформатор тока 1000/5 А | ЩО70-3-09У32000х800х600(2000х600х600)ЩО91-14У32000х700х600 | Линейная |
| ЩО70-1-25У3ЩО70-2-25У32200х800х600 | ЩО70-3-09У32000х800х600 | Линейная |
| ЩО70-1-24У3ЩО70-2-24У32200х800х600 |  | PAQFQSTA | Амперметр 400/5 АВыключатель автоматич. 400 АРазъединитель 400 АТрансформатор тока 400/5 А | ЩО70-3-09У32000х800х600 | Линейная |
| ЩО70-1-26У3ЩО70-2-26У32200х800х600 |  |  | PA1-PA6QF1-QF6QS1, QS2TA1-TA6 | Амперметры 100/5 АВыключатели автом. 100 АТрансформаторы тока 100/5 АРазъединители 400 А | ЩО70-3-05У32000х800х600 | Линейная |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩО70-1-27У3ЩО70-2-27У32200х800х600 |  |  | PA1-PA3PIQF1-QF4QSTA1-TA3 | Амперметры 400/5 АСчетчик трехфазный 5 AВыключатели автом. 100 АРазъединитель 400 АТрансформаторы тока 400/5 А | ЩО70-3-08У32000х800х600(2000х600х600) | Линейная |
| ЩО70-1-28У3ЩО70-2-28У32200х800х600 |  |  | PA1-PA6QF1-QF6TA1-TA6 | Амперметры 100/5 АВыключатели автоматич. 100 АТрансформаторы тока 100/5 А | ЩО70-3-05У32000х800х600 | Линейная |
| ЩО70-1-29У32200х800х600 |  |  | PA1-PA3PIQF1-QF4TA1-TA3 | Амперметры 400/5 АСчетчик трехфазный 5 АВыключатели автоматич. 100 АТрансформаторы тока 400/5 А | ЩО70-3-08У32000х800х600(2000х600х600) | Линейная |
| **Вводные панели** |
| ЩО70-1-30У32200х800х600 |  |  | FU1-FU3PA1-PA3PUQSTA1-TA3 | Предохранители 600 ААмперметры 600/5 АВольтметр 500 ВРазъединитель 600 АТрансформаторы тока 600/5 А | ЩО70-3-15У32000х800х600(2000х600х600)ЩО91-15У32000х600х600 | Кабельныйввод |
| ЩО70-1-31У32200х800х600 |  | PA1-PA3PUQSTA1-TA3 | Амперметры 1000/5 АВольтметр 500 ВРазъединитель 1000 АТрансформаторы тока 1000/5 А | ЩО70-3-16У32000х800х600(2000х600х600)ЩО91-17У32000х600х600 | Кабельныйввод |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩО70-1-32У32200х800х600 |  |  | FU1-FU3PA1-PA3PUQSTA1-TA3 | Предохранители 600 ААмперметры 600/5 АВольтметр 500 ВРазъединитель 600 АТрансформаторы тока 600/5 А | ЩО70-3-17У32000х800х600(2000х600х600) | Шинный ввод |
| ЩО70-1-33У32200х800х600 |  | PA1-PA3PUQSTA1-TA3 | Амперметры 1000/5 АВольтметр 500 ВРазъединитель 1000 АТрансформаторы тока 1000/5 А | ЩО70-3-18У32000х800х600(2000х600х600) | Шинный ввод |
| ЩО70-1-34У32200х800х600 |  |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA4 | Амперметры 1000/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1000 А Разъединитель 1000 АТрансформаторы тока 1000/5 А | ЩО70-3-19У32000х800х600(2000х600х600) | Кабельныйввод |
| ЩО70-1-35У32200х800х600 |  | ЩО91-20У32000х700х600 | КабельныйвводЗемлянаязащита |
| ЩО70-1-36У3ЩО70-2-36У32200х1000х600 |  |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA3 | Амперметры 1500/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1600 АРазъединитель 2000 АТрансформаторы тока 1500/5 А | ЩО70-3-21У32000х800х600ЩО91-21У32000х800х600 | Кабельныйввод |
| ЩО70-1-37У3ЩО70-2-37У32200х1000х600 | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA3 | Амперметры 1500/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1600 АРазъединитель 1600 АТрансформаторы тока 1500/5 А | ЩО70-3-21У32000х800х600ЩО91-21У32000х800х600 |
| ЩО70-1-38У3ЩО70-2-38У32200х1000х600 |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA4 | Амперметры 1500/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1600 АРазъединитель 2000 АТрансформаторы тока 1500/5 А | - | КабельныйвводЗемлянаязащита |
| ЩО70-1-39У3ЩО70-2-39У32200х1000х600 | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA4 | Амперметры 1500/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1600 АРазъединитель 1600 АТрансформаторы тока 1500/5 А | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩО70-2-40У32200х1000х600 |  |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA3 | Амперметры 2000/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 2000 АРазъединитель 2000 АТрансформаторы тока 2000/5 А | ЩО70-3-23У32000х1000х600ЩО91-22У32000х800х600 | Кабельныйввод |
| ЩО70-2-41У32200х1000х600 |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA4 | Амперметры 2000/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 2000 АРазъединитель 2000 АТрансформаторы тока 2000/5 А | - | КабельныйвводЗемлянаязащита |
| ЩО70-2-42У32200х800х600 |  |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA3 | Амперметры 1000/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1000 АРазъединитель 1000 АТрансформаторы тока 1000/5 А | ЩО70-3-20У32000х800х600ЩО91-24У32000х700х600 | Шинный ввод |
| ЩО70-1-43У32200х800х600 |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA4 | Амперметры 1000/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1000 АРазъединитель 1000 АТрансформаторы тока 1000/5 А | - | Шинный ввод |
| ЩО70-1-44У3ЩО70-2-44У32200х1000х600 |  |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA3 | Амперметры 1500/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1600 АРазъединитель 2000 АТрансформаторы тока 1500/5 А | ЩО70-3-22У32000х800х600ЩО91-25У32000х800х600 | Шинный ввод |
| ЩО70-1-45У3ЩО70-2-45У32200х1000х600 | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA3 | Амперметры 1500/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1600 АРазъединитель 1600 АТрансформаторы тока 1500/5 А | ЩО70-3-22У32000х800х600ЩО91-25У32000х800х600 | Шинный ввод |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩО70-1-46У3ЩО70-2-46У32200х1000х600 |  |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA3 | Амперметры 1500/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1600 АРазъединитель 2000 АТрансформаторы тока 1500/5 А | - | КабельныйвводЗемлянаязащита |
| ЩО70-1-47У3ЩО70-2-47У32200х1000х600 | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA3 | Амперметры 1500/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1600 АРазъединитель 1600 АТрансформаторы тока 1500/5 А | - |
| ЩО70-2-48У32200х1000х600 |  |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA3 | Амперметры 2000/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 2000 АРазъединитель 2000 АТрансформаторы тока 2000/5 А | ЩО70-3-24У32000х1000х600ЩО91-26У32000х800х600 | Шинный ввод |
| ЩО70-2-49У32200х1000х600 |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA4 | Амперметры 2000/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 2000 АРазъединитель 2000 АТрансформаторы тока 2000/5 А | - | Шинный ввод |
| ЩО70-1-50У32200х800х600 |  |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA3 | Амперметры 1000/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1000 АРазъединитель 400 АТрансформаторы тока 400/5 А | - | Кабельныйввод |
| ЩО70-1-51У32200х800х600 |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA4 | Амперметры 1000/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1000 АРазъединитель 400 АТрансформаторы тока 400/5 А | - | КабельныйвводЗемлянаязащита |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩО70-1-52У32200х800х600 |  |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA3 | Амперметры 1500/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1600 АРазъединитель 1000 АТрансформаторы тока 1000/5 А | ЩО70-3-19У32000х800х600(2000х600х600) | Кабельныйввод |
| ЩО70-1-53У32200х800х600 |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA4 | Амперметры 1000/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1000 АРазъединитель 1000 АТрансформаторы тока 1000/5 А | - | КабельныйвводЗемлянаязащита |
| ЩО70-1-54У3ЩО70-2-54У32200х1000х600 |  |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA3 | Амперметры 1500/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1600 АРазъединитель 2000 АТрансформаторы тока 1500/5 А | ЩО70-3-21У32000х800х600 | Кабельныйввод |
| ЩО70-1-55У3ЩО70-2-55У32200х1000х600 | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA3 | Амперметры 1500/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1600 АРазъединитель 1600 АТрансформаторы тока 1500/5 А | ЩО70-3-21У32000х800х600 | Кабельныйввод |
| ЩО70-1-56У3ЩО70-2-56У32200х1000х600 |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA4 | Амперметры 1500/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1600 АРазъединитель 2000 АТрансформаторы тока 1500/5 А | - | КабельныйвводЗемлянаязащита |
| ЩО70-1-57У3ЩО70-2-57У32200х1000х600 | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA4 | Амперметры 1500/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1600 АРазъединитель 2000 АТрансформаторы тока 1500/5 А | - | КабельныйвводЗемлянаязащита |
| ЩО70-2-58У32200х1000х600 |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA3 | Амперметры 2000/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 2000 АРазъединитель 2000 АТрансформаторы тока 2000/5 А | ЩО70-3-23У32000х1000х600 | Кабельныйввод |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩО70-2-59У32200х1000х600 |  |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA4 | Амперметры 2000/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 2000 АРазъединитель 2000 АТрансформаторы тока 2000/5 А | - | КабельныйвводЗемлянаязащита |
| ЩО70-1-60У32200х800х600 |  |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA3 | Амперметры 400/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 400 АРазъединитель 400 АТрансформаторы тока 400/5 А | - | Шинный ввод |
| ЩО70-1-61У32200х800х600 |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA4 | Амперметры 400/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 400 АРазъединитель 400 АТрансформаторы тока 400/5 А | - | Шинный вводЗемлянаязащита |
| ЩО70-2-62У32200х800х600 |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA3 | Амперметры 1000/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1000 АРазъединитель 1000 АТрансформаторы тока 1000/5 А | ЩО70-3-20У32000х800х600(2000х600х600) | Шинный ввод |
| ЩО70-2-63У32200х800х600 |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA4 | Амперметры 1000/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1000 АРазъединитель 1000 АТрансформаторы тока 1000/5 А | - | Шинный вводЗемлянаязащита |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩО70-1-64У3ЩО70-2-64У32200х1000х600 |  |  | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA3 | Амперметры 1500/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1600 АРазъединитель 2000 АТрансформаторы тока 1500/5 А | ЩО70-3-22У32000х800х600 | Шинный ввод |
| ЩО70-1-65У3ЩО70-2-65У32200х1000х600 | PA1-PA3PUQFQSTA1-TA3 | Амперметры 1500/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1600 АРазъединитель 1600 АТрансформаторы тока 1500/5 А | ЩО70-3-22У32000х800х600 | Шинный ввод |
| ЩО70-1-66У3ЩО70-2-66У32200х1000х600 |  | PA1\_PA3PUQFQSTA1-TA3 | Амперметры 1500/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1600 АРазъединитель 2000 АТрансформаторы тока 1500/5 А | - | КабельныйвводЗемлянаязащита |
| ЩО70-1-67У3ЩО70-2-67У32200х1000х600 | PA1\_PA3PUQFQSTA1-TA4 | Амперметры 1500/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 1600 АРазъединитель 1600 АТрансформаторы тока 1500/5 А | - | КабельныйвводЗемлянаязащита |
| ЩО70-2-68У32200х1000х600 |  | PA1\_PA3PUQFQSTA1-TA3 | Амперметры 2000/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 2000 АРазъединитель 2000 АТрансформаторы тока 2000/5 А | ЩО70-3-24У32000х1000х600 | Шинный ввод |
| ЩО70-2-69У32200х800х600 |  | PA1\_PA3PUQFQSTA1-TA4 | Амперметры 2000/5 АВольтметр 500 ВВыключатель автоматич. 2000 АРазъединитель 2000 АТрансформаторы тока 2000/5 А | - | КабельныйвводЗемлянаязащита |
| **Секционные панели** |
| ЩО70-1-70У32200х300х600 |  |  | QS | Разъединитель 600 А | ЩО70-3-35У32000х300х600 | Секционная |
| ЩО70-1-71У32200х300х600 | QS | Разъединитель 1000 А | ЩО70-3-36У32000х300х600ЩО91-31У32000х300х600 | Секционная |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩО70-1-72У32200х800х600 |  |  | QFQS1, QS2 | Выключатель автоматич. 1000АРазъединители 1000 А | ЩО70-3-37У32000х800х600(2000х600х600)ЩО91-35У32000х700х600 | Секционная |
| ЩО70-1-73У3ЩО70-2-73У32200х1000х600 |  | QFQS1, QS2 | Выключатель автоматич. 1600АРазъединители 2000 А | ЩО70-3-38У32000х800х600ЩО91-36У32000х800х600 | Секционная |
| ЩО70-1-74У3ЩО70-2-74У32200х1000х600 | QFQS1, QS2 | Выключатель автоматич. 1600АРазъединители 1600 А | ЩО70-3-39У32000х800х600ЩО91-36У32000х800х600 | Секционная |
| ЩО70-1-75У32200х800х600 |  | QFQS1, QS2 | Выключатель автоматич. 400 АРазъединители 400 А | - | Секционная |
| ЩО70-1-76У32200х800х600 | QFQS1, QS2 | Выключатель автоматич. 1000АРазъединители 1000 А | ЩО70-3-37У32000х800х600(800х600х600) | Секционная |
| ЩО70-1-77У3ЩО70-2-77У32200х1000х600 |  | QFQS1, QS2 | Выключатель автоматич. 2000 АРазъединители 1600 А | ЩО70-3-38У32000х800х600 | Секционная |
| ЩО70-1-78У3ЩО70-2-78У32200х1000х600 | QFQS1, QS2 | Выключатель автоматич. 1600АРазъединители 1600 А | ЩО70-3-39У32000х800х600 | Секционная |
| **Вводно-линейные панели** |
| ЩО70-1-84У32200х1000х600 |  |  | FU1-FU3FU4-FU12PA1-PA3PA4-PA6PUQS1QS2-QS4TA1-TA3TA4-TA6 | Предохранители 600/5 АПредохранители 250 ААмперметры 600/5 ААмперметры 200/5 АВольтметр 500 АРазъединитель 600 АРазъединители 250 АТрансформаторы тока 600/5 АТрансформаторы тока 200/5 А | ЩО70-3-45У32000х1000х600 | Кабельныйввод |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩО70-1-85У32200х1000х600 |  |  | FU1-FU3FU4-FU12PA1-PA3PA4-PA6PUQS1QS2-QS4TA1-TA3TA4-TA6 | Предохранители 600/5 АПредохранители 250 ААмперметры 600/5 ААмперметры 200/5 АВольтметр 500 АРазъединитель 600 АРазъединители 250 АТрансформаторы тока 600/5 АТрансформаторы тока 200/5 А | ЩО70-3-46У32000х1000х600 | Шинный ввод |
| **Вводно-секционные панели** |
| ЩО70-1-86У32200х1000х600 |  |  | FU1-FU6PA1-PA6PU1, PU2QS1-QS3TA1-TA6 | Предохранители 600 ААмперметры 600/5 АВольтметры 500 ВРазъединители 600 АТрансформаторы тока 600/5 А | ЩО70-3-50У32000х1000х600 | Кабельныйввод |
| ЩО70-1-87У32200х1000х600 |  | - | Шинный ввод |
| **Панель с аппаратурой АВР** |
| ЩО70-1-90У32200х800х600 |  |  |  |  | ЩО70-3-55У32000х600х600ЩО91-38У32000х700х600 |  |
| **Панель диспетчерского управления уличным освещением** |
| ЩО70-1-93У32200х800х600ЩО70-1-94У32200х800х600 |  |  |  |  | ЩО70-3-56У32000х800х600ЩО70-3-57У32000х600х600 |  |

|  |
| --- |
| **Торцевая панель** |
| ЩО70-1-95У32200х60х600 |  |  |  |  | ЩО70-3-58У32000х60х600ЩО91-45У32000х60х600 |  |
| **Щиток учета** |
| ЩО70-1-96У3 |  |  |  |  | ЩО70-3-60У3 |  |